## Chống nhiễm khuẩn
PHỤ LỤC
( Kèm theo Công văn số / BVĐK-KD, ngày tháng năm 2025)
Stt | Tên hàng hóa hoặc tương đương | Thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Dây máu thận nhân tạo máy HDF online dùng cho máy Fresenius 5008 | Dây máu có chất liệu tương hợp tốt với máu và phản ứng đọc tế bào thấp, không cần dùng nước muối để mồi, bolus hay dịch truyền. Không có DEHP | Bộ | 550
2 | Quả lọc máu HDF online dùng cho máy Fresenius 5008 | Nguyên liệu : màng lọc làm từ sợi polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) Và DEHF. Diện tích:1,7m2. Thể tích mồi ≤ 105. Hệ số siêu lọc: KUF ≥ 74 (mL/giờ/mmHg). TMP ≤ 500mmHg. Độ dày thành sợi: >35 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (với QB: 300 ml/min): Ure > 280ml/min Creatinine > 260ml/min Phosphate: > 250 ml/min Vitamin B12 > 185 ml/min Tiệt trùng: Tia Gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 Tiệt trùng: Tia Gamma | Cái | 550
3 | Quả lọc nước siêu sạch sử dụng cho máy HDF online dùng cho máy Fresenius 508 | Diện tích màng: 2,2m | Quả | 16
Tổng cộng: 03 khoản