| SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH PHƯỚC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: / BVĐKBP – KD V/v mời chào giá “Khí dùng cho máy phát tia Plasma lạnh” | Đồng Nai, ngày tháng năm 2026 |

Kính gửi: Quý Nhà cung cấp.

Bệnh viện đa khoa Bình Phước có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Mua Khí dùng cho máy phát tia Plasma lạnh cho Bệnh viện đa khoa Bình Phước, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi cung cấp hàng hóa:  Chi tiết theo Phụ lục danh mục đính kèm.

2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 12 tháng.

3. Yêu cầu về chào giá: Quý công ty chào giá theo Mẫu đính kèm. Giá chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng (đã bao gồm chi phí cho mượn máy và lắp đặt máy để sử dụng khí theo kết quả trúng thầu).

4. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ, ngày 09/03/2026.

5. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa Bình Phước - Quốc lộ 14 - phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.

- Gửi báo giá qua mail: khoaduoc123bvdkbp@gmail.com

Người liên hệ: DS Hoàng Văn Định  - SĐT: 0866.201.879

6. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu).

+ Quyết định hoặc hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các Cơ sở y tế (nếu có).

+ Tài liệu kỹ thuật hàng hóa (thiết bị được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, giấy phân loại thiết bị y tế loại C và các tài liệu liên khác (nếu có) …)

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban Giám đốc; - Website của BVĐK Bình Phước; - Lưu VT, khoa Dược(DS Định). | GIÁM ĐỐC VŨ XUÂN THUỶ |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

| STT | Tên hàng hóa (hoặc tương đương) | Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí dùng cho máy phát tia Plasma lạnh | Tương thích dùng cho máy chiếu Plasma Thành phần bao gồm: - Argon độ tinh khiết 99,9995%. - H2O < 3ppm; N2 < 5ppm; Oxygen < 2ppm. Bình chứa: Bình hợp kim nhôm | Bình | 180 |
|  | Tổng cộng : 01 Khoản |  |  |  |

(Kèm theo Công văn  số         / BVĐKBP – KD ngày      tháng   02  năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Bình Phước)

CÔNG TY :…………………………………………….

Mã số thuế : …………………………………………                                                                                   MẪU CHÀO GIÁ

Địa chỉ :………………………………………………

Số điện thoại liên hệ :………………………………..

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi : Bệnh viện đa khoa Bình Phước

Theo Công văn mời chào gia số........... của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| STT | DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thứ tự theo thư mời chào giá | Tên danh mục | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Số giấy phép nhập khẩu hoặc số đăng ký lưu hành | Phân loại Trang thiết bị y tế | Xuất xứ (Quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định hoặc hợp đồng trúng thầu số ngày....tháng......năm..(nếu có). |

- Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam  kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày........tháng.......năm 2026

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)