SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:	34

/BVĐK-KD	Bình Phước, ngày 13

tháng 01 năm 2025

V/v Mời chào giá vật tư y tế dùng cho chuyên khoa mắt

Kính gửi: Quý Nhà cung cấp.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vật tư y tế dùng trong chuyên khoa mắt theo yêu cầu dưới đây, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự toán: Mua vật tư y tế dùng trong chuyên khoa mắt cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

- Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục danh mục đính kèm.

- Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;

- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 12 tháng;

- Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của tổ chuyên gia;

- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 09 giờ, ngày 26 tháng 01 năm

2025.

- Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:

  - Gởi báo giá qua mail: quyennth.syt@binhphuoc.gov.vn

  - Gửi văn bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Khoa Dược -

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước - Quốc lộ 14 - P.Tiến Thành – TP. Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước.

Người liên hệ: Vũ Thị Bích Ngọc	SĐT: 0919.105.705

- Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Quyết định hoặc hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật hàng hóa. Trân trọng./.

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc;

- Website của BVĐK Bình Phước;

- Phòng KHTH, Phòng TCKT;

- Lưu VT, khoa Dược.

# KT. GIÁM ĐỐC

CÔNG TY :…………………………………………….

Mã số thuế : …………………………………………	MẪU CHÀO GIÁ Địa chỉ :………………………………………………

Số điện thoại liên hệ :………………………………..

BẢNG BÁO GIÁ

# Kính gởi : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

Địa chỉ : Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước - Quốc lộ 14 - P.Tiến Thành – TP. Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước. Theo Công văn mời chào giá số	của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| STT | DANH MỤC HÀNG HÓA CHÀO GIÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thứ tự theo thư mời chào giá | Tên danh mục | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (Quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Quyết định hoặc hợp đồng trúng thầu số ....ngày.... tháng...... năm..(nếu có). |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày báo giá.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày........tháng	năm 2025

# ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số: 34/BVĐK-KD

Thời gian ký: 13/01/2025 11:13:38 +07:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC DANH MỤC

(Kèm theo Công văn số 34	/BVĐK-KD ngày 13 tháng 01 năm 2025)

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu | Chất liệu Hydrophobic Acrylic, hoặc Hydrophobic Copolymer không ngậm nước - Thủy tinh thể lọc ánh sánh xanh, tím, lọc tia UV - Optic: Thiết kế phi cầu với cầu sai trung tính. - Càng: thiết kế dạng dĩa hoặc dạng phiến 4 càng, hoặc chữ Z, Chữ C,chữ L, chống dính càng, góc càng < 1.5 độ. Bờ vuông 360 độ chống đục bao sau, chống chói. - Đường kính OPTIC 5,7mm - 6mm - Chiều dài tổng: ≥ 13mm - Chỉ số khúc xạ: 1,47-1.50 - Chỉ số ABBE ≥53 - Dãy công suất từ -5,0 D đến lớn hơn hoặc bằng+ 40,0 D. - Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge - Đặt được qua vết mổ ≤ 2,8 mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE - Xuất xứ G7 hoặc EU | Cái | 576 |
| 2 | Thuốc nhuộm bao | Thuốc nhuộm bao 0.06%. Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO | Lọ | 60 |
| 3 | Dao mổ mắt phụ | Dao dùng để chọc tiền phòng, dao thẳng, góc 15 độ. Lưỡi bằng thép không gỉ. Đóng gói vô trùng từng cái Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO | Cái | 576 |
| 4 | Dao mổ mắt chính | Dao mổ mắt chính 2.8mm/3.0mm Lưỡi bằng thép không gỉ, vát 2 mặt. Đóng gói vô trùng từng cái. Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO | Cái | 576 |
| 5 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa | Dịch nhầy sử dụng cho phẫu thuật phaco. Thành phần Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC). Thể tích: ống syringe 2,0 ml; nồng độ 2%. Trọng lượng phân tử hơn 80,000 daltons. Độ pH 6,8-7,4; độ nhớt từ 4500 đến 5500 cps. Độ thẩm thấu 150-350 mOsm/Kg. Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO | Cái | 576 |
| Tổng cộng: 05 khoản |  |  |  |  |