SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**BỆNH VIỆN ĐA KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 34

/BVĐK-KD *Bình Phước, ngày 13*

*tháng 01 năm 2025*

V/v Mời chào giá vật tư y tế dùng cho chuyên khoa mắt

Kính gửi: Quý Nhà cung cấp.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vật tư y tế dùng trong chuyên khoa mắt theo yêu cầu dưới đây, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Mua vật tư y tế dùng trong chuyên khoa mắt cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
2. Phạm vi cung cấp: ***Chi tiết theo phụ lục danh mục đính kèm****.*
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước;
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 12 tháng;
7. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của tổ chuyên gia;
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: ***Trước 09 giờ, ngày 26 tháng 01 năm***

***2025.***

1. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
   * Gởi báo giá qua mail: [quyennth.syt@binhphuoc.gov.vn](mailto:quyennth.syt@binhphuoc.gov.vn)
   * Gửi văn bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Khoa Dược -

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước - Quốc lộ 14 - P.Tiến Thành – TP. Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước.

Người liên hệ: Vũ Thị Bích Ngọc SĐT: 0919.105.705

1. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Quyết định hoặc hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật hàng hóa. Trân trọng./.

***Nơi nhận:***



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

* Như trên;
* Ban Giám đốc;
* Website của BVĐK Bình Phước;
* Phòng KHTH, Phòng TCKT;
* Lưu VT, khoa Dược.

# KT. GIÁM ĐỐC

**CÔNG TY** :…………………………………………….

**Mã số thuế :** ………………………………………… **MẪU CHÀO GIÁ Địa chỉ :………………………………………………**

**Số điện thoại liên hệ** :………………………………..

**BẢNG BÁO GIÁ**

# Kính gởi : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

**Địa chỉ :** Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước - Quốc lộ 14 - P.Tiến Thành – TP. Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước. Theo Công văn mời chào giá số của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **DANH MỤC HÀNG HÓA CHÀO GIÁ** | | | | | | | | | | | | |
| **Thứ tự theo thư mời chào giá** | **Tên danh mục** | **Ký mã hiệu** | **Nhãn hiệu** | **Năm sản xuất** | **Xuất xứ**  **(Quốc gia, vùng lãnh thổ)** | **Hãng sản xuất** | **Đặc tính kỹ thuật cơ bản** | **Đơn vị tính** | **Số**  **lượng có khả năng cung ứng** | **Đơn giá có VAT**  **(VNĐ)** | **Thành tiền có VAT**  **(VNĐ)** | **Quyết định hoặc hợp đồng trúng thầu số**  **....ngày....**  **tháng...... năm..(nếu có).** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Báo giá này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày báo giá.
* Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.

Ngày........tháng năm 2025

# ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

**SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

Số: 34/BVĐK-KD

Thời gian ký: 13/01/2025 11:13:38 +07:00

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHỤ LỤC DANH MỤC**

*(Kèm theo Công văn số* 34 */BVĐK-KD ngày 13 tháng 01 năm 2025)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Thông số kỹ thuật hoặc tương đương** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| 1 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu | Chất liệu Hydrophobic Acrylic, hoặc Hydrophobic Copolymer không ngậm nước   1. Thủy tinh thể lọc ánh sánh xanh, tím, lọc tia UV 2. Optic: Thiết kế phi cầu với cầu sai trung tính. 3. Càng: thiết kế dạng dĩa hoặc dạng phiến 4 càng, hoặc chữ Z, Chữ C,chữ L, chống dính càng, góc càng < 1.5 độ. Bờ vuông 360 độ chống đục bao sau, chống chói. 4. Đường kính OPTIC 5,7mm - 6mm 5. Chiều dài tổng: ≥ 13mm 6. Chỉ số khúc xạ: 1,47-1.50 7. Chỉ số ABBE ≥53 8. Dãy công suất từ -5,0 D đến lớn hơn hoặc bằng+ 40,0 D. 9. Thủy tinh thể lắp sẵn trong cartridge 10. Đặt được qua vết mổ ≤ 2,8 mm 11. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE 12. Xuất xứ G7 hoặc EU | Cái | 576 |
| 2 | Thuốc nhuộm bao | Thuốc nhuộm bao 0.06%. Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO | Lọ | 60 |
| 3 | Dao mổ mắt phụ | Dao dùng để chọc tiền phòng, dao thẳng, góc 15 độ. Lưỡi bằng thép không gỉ.  Đóng gói vô trùng từng cái Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO | Cái | 576 |
| 4 | Dao mổ mắt chính | Dao mổ mắt chính 2.8mm/3.0mm Lưỡi bằng thép không gỉ, vát 2 mặt. Đóng gói vô trùng từng cái.  Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO | Cái | 576 |
| 5 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa | Dịch nhầy sử dụng cho phẫu thuật phaco. Thành phần Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC).  Thể tích: ống syringe 2,0 ml; nồng độ 2%. Trọng lượng phân tử hơn 80,000 daltons. Độ pH 6,8-7,4; độ nhớt từ 4500 đến 5500 cps. Độ thẩm thấu 150-350 mOsm/Kg.  Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO | Cái | 576 |
| **Tổng cộng: 05 khoản** | |  |  |  |