## Sheet2
PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVĐK - KD, ngày tháng năm 2025)
STT | Tên hàng hóa hoặc tương đương | Thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Mask khí dung | Các cỡ | Bộ/cái | 4000
2 | Gạc dẫn lưu | 1cmx200cm, 4 lớp | Miếng | 6500
3 | Ống thở oxy chữ T | Ống chữ T cai máy thở có venturi điều chỉnh lưu lượng oxy | Cái/gói | 280
4 | Bộ dây dẫn lưu màng phổi gồm nắp và dây | Bộ dây dẫn lưu màng phổi gồm nắp và dây | Cái/bộ | 100
5 | Clip mạch máu cỡ trung bình lớn bằng Titanium | Clip mạch máu cỡ trung bình lớn bằng Titanium | Cái | 200
6 | Dung dịch sát khuẩn màng lọc thận nhân tạo | Peracetic acid 4%, Hydrogen Peroxide 26%, Acetic acid 10% | Lít | 200
7 | Dây dẫn lưu ổ bụng | Sản xuất từ cao su thiên nhiên | Cái | 500
8 | Gạc meche nội soi | Gạc meche nội soi 1.5X 80X 12 lớp | Miếng | 1000
9 | Bộ lọc khuẩn hô hấp | Bộ lọc tích hợp ống ngậm hình elip. Bộ lọc chuẩn có thể sử dụng cùng với các ống ngậm giấy các kích phù hợp với nhiều loại máy đo chức năng hô hấp. Cung cấp độ bảo vệ cao cho bệnh nhân và thiết bị kiểm tra, trở kháng thấp cho kết quả chính xác. Mỗi bộ lọc đóng gói riêng biệt. Hiệu quả cao khi lọc hơn 99.99 % vi khuẩn và 99.99% virut. Phù hợp với các yêu cầu của chỉ thị EC để được gắn nhãn CE. Phù hợp với chuẩn ATS với trở kháng dưới 1.5cm H20 ở tốc độ dòng 14L/s. | Cái | 1200
10 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn, giữ ẩm và bôi trơn âm đạo | Tube | 300
11 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa | Dịch nhầy sử dụng cho phẫu thuật phaco. Thành phần Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC). Thể tích: ống syringe 2,0 ml; nồng độ 2%. Trọng lượng phân tử hơn 80,000 daltons. Độ pH 6,8-7,4; độ nhớt từ 4500 đến 5500 cps. Độ thẩm thấu 150-350 mOsm/Kg. Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO | Cái | 476
12 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | đè lưỡi gỗ tiệt trùng, đóng gói từng cái | cái | 5000
13 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng các số hoặc tương đương | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, chất liệu Polyurethane , có cản quang, các cỡ. Vô trùng EO. Chứng chỉ ISO 134850, CFS . | Cái | 100
14 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi tổng hợp 2/0 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu đa sợi tổng hợp 2/0 dài 70cm. Chất liệu Poly, bao phủ bởi 50% Poly + 50% Calcium stearate, có chất kháng khuẩn. | Tép | 500
15 | Dây truyền thuốc dạng chữ Y | Tương thích dùng cho máy bơm tiêm cản quang Thích hợp dùng cho máy Nemoto Dual Shot Alpha 7 Gồm 1 dây truyền chữ Y dạng thẳng với 02 van an toàn, chiều dài dây truyền :150 cm - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn, ISO, EC | Cái/Chiếc | 100
16 | Xi lanh 100 | Xilanh 100ml tương thích dùng cho máy bơm tiêm cản quang Thích hợp dùng cho máy Nemoto Dual Shot Alpha 7 , bao gồm: - 01 xilanh dung tích: 100ml - Áp suất: 300 psi. - Khóa Luer Tiệt trùng Tiêu chuẩn ISO, EC. | Cái/Chiếc | 100
17 | Bộ dây thở dùng 1 lần cho trẻ em, người lớn | Dài ≥ 1.8m. Đường kính 22mm phù hợp với đầu nối máy thở. Gồm 2 bẫy nước, nối chữ Y có cổng trích khí lấy mẫu. | Bộ | 40
18 | Bóp bóng người lớn, trẻ em | Bóp bóng chất liệu nhựa PVC, các cỡ. | Cái
19 | Băng keo chỉ thị nhiệt 12mm x 55m | Băng keo có chỉ thị hóa học. Kích thước ≥19mm x 55m. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA, CE | Cuộn
20 | Bộ dẫn truyền huyết động xâm lấn | Dùng đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE. Có nhiều đầu cable kết nối phù hợp với mọi loại máy. Chuẩn đầu cuối tương thích máy Monitor Nihon Koden. | Bộ
21 | Bộ mở đường huyết động xâm lấn | Catheter 22G, kích thước 0,8x0,9x80mm | Bộ
22 | Bộ hút đờm kín lớn - nhỏ | Ống bằng nhựa PVC y tế, các cỡ. Đầu nối với hệ thống hút tương thích với hệ thống hút đàm tại Bệnh viện. Đóng gói tiệt trùng 1c/gói. | Bộ
23 | Dây Garô | Chất liệu thun cotton. Có chứng nhận ISO 13485/CE hoặc tương đương. | Gói
24 | Bộ súc rửa dạ dày | Bộ súc rửa dạ dày các loại, các cỡ, tiệt trùng. | Bộ
25 | Nhiệt kế thủy ngân | Bằng thủy tinh, đo nhiệt độ bằng thủy ngân, thang độ 0 - 100 độ C | Cái
26 | Nẹp cổ cứng các số | Nguyên liệu: mút cao cấp, có lỗ thông hơi. Tiêu chuẩn chất lượng ISO | Cái
27 | Dung dịch tiệt trùng máy thận nhân tạo | Acid citric ≥ 50% | Lít
TỔNG CỘNG: 27 KHOẢN