## HĐKH - vi sinh
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA |  | Độc lập-Tự do- Hạnh phúc
DANH MỤC
( Kèm theo yêu cầu báo giá /BVĐK- KD, ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước )
STT | Tên hàng hóa (hoặc tương đương) | Thông số kỹ thuật ( hoặc tương đương) | Quy cách đóng gói tham khảo | Đơn vị tính | Số lượng
I. | HÓA CHẤT VẬT TƯ PHÙ HỢP TRÊN MÁY ELISA DYNEX HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
1 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể giun đũa chó mèo | Để sàng lọc định tính kháng thể giun đũa chó mèo.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Hộp/96 test | Hộp | 8
2 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể sán dãi lợn/heo | Để sàng lọc định tính kháng thể sán dải lợn/heo.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | Hộp/96 test | Hộp | 8
3 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể sán mèo | Để sàng lọc định tính kháng thể sán mèo.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | Hộp/96 test | Hộp | 8
4 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể giun lươn | Để sàng lọc định tính kháng thể sán mèo.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | Hộp/96 test | Hộp | 8
5 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể sán lá gan lớn | Để sàng lọc định tính kháng thể sán lá gan lớn.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | Hộp/96 test | Hộp | 2
6 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể giun đầu gai | Để sàng lọc định tính kháng thể giun đầu gai.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | Hộp/96 test | Hộp | 2
7 | Bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể giun đũa chó mèo | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể giun đũa chó mèo .Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | Hộp/96 test | Hộp | 4
8 | Bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể giun lươn | Là xét nghiệm bán định lượng để phát hiện kháng thể giun lươn.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | Hộp/96 test | Hộp | 4
II. | HÓA CHẤT ,VẬT TƯ PHÙ HỢP MÁY BD BACTEC FX40 VÀ M50 TỰ ĐỘNG HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
1 | Chai cấy máu trẻ em | Chai cấy máu trẻ em sử dụng cho mẫu máu bệnh nhi.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | 50 chai/hộp | Chai | 300
2 | Chai cấy máu hiếu khí người lớn | Chai cấy máu hiếu khí người lớn. Sử dụng nuôi cấy và phục hồi hiếu khí các vi sinh vật từ mẫu máu.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | 50 chai/hộp | Chai | 150
3 | Chai cấy máu kỵ khí người lớn | Chai cấy máu kỵ khí người lớn. Sử dụng phát hiện vi sinh vật kỵ khí.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | 50 chai/hộp | Chai | 50
4 | Canh trường định danh | Canh trường định danh.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | 100 ống/hộp | Ống | 800
5 | Canh trường kháng sinh đồ | Canh trường kháng sinh đồ.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | 100 ống/hộp | Ống | 500
6 | Chỉ thị kháng sinh đồ | Chỉ thị kháng sinh đồ.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | Lọ | Lọ | 10
7 | Thanh định danh nấm | Thanh định danh nấm.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | 25 test/hộp | Test | 25
8 | Thanh định danh vi khuẩn gram âm | Thanh định danh vi khuẩn gram âm.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | 25 test/hộp | Test | 100
9 | Thanh định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm | Thanh định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | 25 test/hộp | Test | 300
10 | Thanh định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn Strep | Thanh định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn Strep.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | 25 test/hộp | Test | 50
11 | Canh trường kháng sinh đồ cho vi khuẩn Strep | Canh trường kháng sinh đồ cho vi khuẩn Strep.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | 100 ống/lọ | Ống | 50
12 | Chỉ thị kháng sinh đồ | Chỉ thị kháng sinh đồ.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | 10 lọ/hộp | Lọ | 4
13 | Thanh định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương | Thanh định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | 25 test/hộp | Test | 50
14 | Bộ ống chuẩn đo độ đục | Bộ ống chuẩn đo độ đục.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | 4 ống/hộp | Hộp | 1
III. | KHÁC |  |  |  | 0
1 | Môi trường BA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy phân biệt. | Hộp/10 Đĩa | Đĩa | 2000
2 | Môi trường MC | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. | Hộp/10 Đĩa | Đĩa | 1500
3 | Thạch MSA | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc | Hộp/10 Đĩa | Đĩa | 250
4 | Môi trường phân lập vi nấm | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi nấm | Hộp/10 Đĩa | Đĩa | 300
5 | Bộ định danh trực khuẩn Gram âm | Bộ định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc | Bộ/20 mẫu | Bộ | 75
6 | Thạch CAXV | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy phân biệt. | Hộp/10 Đĩa | Đĩa | 100
7 | Môi trường KIA | Tube thủy tinh có nắp vặn chặt có chứa 5ml môi trường. | Bịch /10 Tube | Tube | 1500
8 | MHA 120 | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 120mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. | Hộp/10 Đĩa | Đĩa | 1500
9 | Bile Esculin Agar | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để thực hiện thử nghiệm sinh hóa lên men glucose, lên men lactose, sinh hydrogen sulfide và sinh khí để định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc | Bịch /10 Tube | Tube | 150
10 | Môi trường MHA tròn | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc | Hộp/10 Đĩa | Đĩa | 500
11 | Nacl 6.5 % | Dùng để phát hiện khả năng dung nạp 6.5% sodium chloride của vi khuẩn để phân biệt Enterococcus với non – Enterococcus. | Hộp / 10 lọ | Lọ | 150
12 | Normal saline 0.85% | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. | Hộp / 10 lọ | Lọ | 2500
13 | Đĩa kháng sinh các loại | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định | Lọ/50 đĩa | Lọ | 950
14 | Môi trường BHI 2 PHASE | Chai nhựa nắp vặn chặt, mặt nắp là lớp cao su. Chai có hai phase môi trường: Phase lỏng là 40 ml BHI có SPS kháng đông, phase đặc là mặt thạch phẳng 10 ml BHI. | 48 chai/Bịch | Chai | 1680
15 | Simon Citrate Agar | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để phát hiện khả năng biến dưỡng citrate | Bịch /10 Tube | Tube | 1200
16 | Pyruvate broth | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để phát hiện khả năng biến dưỡng pyruvate để phân biệt vi khuẩn E. faecalis với E. faecium | Bịch /10 Tube | Tube | 150
17 | Vòng cấy kim các loại (thường cứng) | Vòng cấy bằng kim loại, không cán. Gắn vào cán sẽ thành vòng cấy hoàn chỉnh | Cái | Cái | 30
18 | Vòng cấy kim các loại( định lượng) | Vòng cấy bằng kim loại, không cán. Gắn vào cán sẽ thành vòng cấy định lượng hoàn chỉnh | Cái | Cái | 20
19 | Cán cấy | Bằng inox có phần tay cầm cách nhiệt. Dùng làm cán cho kim hay vòng cấy hay vòng cấy định lượng. | Cái | Cái | 10
20 | COAGULASE TEST | Dạng bột chứa trong lọ dùng thực hiện thử nghiệm coagulase bằng huyết thỏ đông khô để định danh Staphylococcus | Hộp/Lọ | Lọ | 150
21 | Gram | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. | Bộ/4 chai 100ml | Bộ | 100
22 | Formol | Dung dịch formol 10% có đệm trung tính | Chai/5000ml | Chai | 6
23 | Bộ thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen (Bộ/3x100ml) | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbon Fuchsin, Alcohol acid và Methylen Blue. | Bộ/3 chai 100ml | Bộ | 50
24 | Hydrogen peroxide (H2O2) | Lọ có chứa 2ml thuốc thử dùng thực hiện thử nghiệm phát hiện Catalase | Lọ/2ml | Lọ | 20
25 | BHI 20% glycerol | Đựng trong tube nhựa dùng để bảo quản và lưu giữ vi khuẩn trong điều kiện nhiệt độ âm. | Bịch / 10 tube | Tube | 200
26 | Lysin decarboxylase (LDC) | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để xác định khả năng khử nhóm carboxyl của lysin | Hộp / 10 lọ | Lọ | 100
27 | Motility Indol Urease (MIU) | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để thực hiện thử nghiệm sinh hóa sinh urease, sinh indol và di động | Hộp / 10 lọ | Lọ | 100
28 | Thạch hai ngăn MC / SS | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. MC: môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. | Hộp/10 Đĩa | Đĩa | 60
29 | Sabouraud Dextrose Agar có Chloramphenicol (SAB Cl 90mm) | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc được dùng phân lập chọn lọc vi khuẩn vi nấm | Hộp/10 Đĩa | Đĩa | 60
30 | Thạch máu kỵ khí (BAYK 90mm) | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn kỵ khí | Hộp/10 Đĩa | Đĩa | 40
31 | Thạch hai ngăn BA / MC | Phân biệt khả năng lên men lactose | Hộp/10 Đĩa | Đĩa | 60
32 | Salmonella Shigella Agar (SS 90mm) | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc Salmonella, Shigella. Phân biệt khả năng lên men lactose | Hộp/10 Đĩa | Đĩa | 40
33 | Đĩa giấy Oxidase | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm Oxidase | Lọ/50 đĩa | Lọ | 20
34 | Đĩa giấy Optochin (P) | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Optochin | Lọ/50 đĩa | Lọ | 5
35 | Đĩa giấy Bacitracin (A) | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện nhạy cảm Bacitracin. | Lọ/50 đĩa | Lọ | 5
36 | Đĩa giấy Novobiocin (Nv) | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện đề kháng Novobiocin | Lọ/50 đĩa | Lọ | 5
37 | Bộ định danh que giấy X/V/XV | gồm 3 tube (1 tube chứa que giấy X, 1 tube chứa que giấy V, 1 tube chứa que giấy XV), mỗi tube chứa 10 que giấy dùng thực hiện thử nghiệm xác định nhu cầu cần yếu tố X (hemin) và/hoặc V (NAD: nicotin adenine dinucleotide) để định danh vi khuẩn Haemophilus | Bộ/3 lọ | Bộ | 3
38 | Potassium hydroxide (KOH) | Lọ có chứa 2ml thuốc thử dùng kết hợp cùng với môi trường (MR-VP) hoặc đĩa giấy sinh hóa (VP) để thực hiện thử nghiệm Voges – Proskauer (VP) | Lọ/2ml | Lọ | 30
39 | Papanicolaous solution 3B ( EA 50) | EA -50 là một chất nhuộm tế bào thường được sử dụng trong tế bào học chuẩn đoán để hỗ trợ việc xcs định và phân loại các tế bào vảy của âm đạo , cổ tư cung,đờm, cũng như các chất tiết khác của cơ thể. | Chai/500ml | Chai | 15
40 | Papanicolaous solution 3B ( OG 6) | OG-6 (dạng lỏng, màu cam) sử dụng trong tế bào học để hỗ trợ xác định và phân loại các tế bào vảy , là thành phần trong bộ nhuộm papanicolaou(PAP) Stain Kit | Chai/500ml | Chai | 15
41 | Hematoxylin | Thành phần : Glycerin, Aluminum Sulfate, Acetic Acid, Hematoxylin. Tiêu chuẩn ISO, FDA | Chai/500ml | Chai | 15
42 | Bộ định danh RNIS MI002ID | Bộ định danh RNIS (Rapid Neisseria Identification System) là hệ thống định danh Neisseria dựa trên thử nghiệm lên men đường nhanh | Bộ/20 mẫu | Bộ | 2
43 | HỌ CHỦNG VI KHUẨN | Chủng nội kiểm | Lọ | Lọ | 10
44 | API 20 E | Hệ thống định danh thủ công vi sinh vật | Hộp | Hộp | 10
45 | API 20E REAGENT KIT 6 amp | Hóa chất dùng cho hệ thống định danh dựa vào tính chất sinh vật hóa học và theo nguyên tắc so màu. | Hộp | Hộp | 3
46 | Môi trường chuyên chở các loại bệnh phẩm khác nhau | Bảo quản và chuyên chở các loại bệnh phẩm khác nhau như mủ, dịch tiết, quyệt hầu họng, quyệt sinh dục.....bảo quản ở nhiệt độ thường trong 48 giờ. Môi trường chứa trong tube nhựa đường kính 10 mm, chiều dài 180 mm, với tăm bông bệnh phẩm vô trùng. Loại Stuart amies. | 20 tube/bịch | bịch | 1
IV. | VẬT TƯ
1 | Cồn tuyệt đối | Hàm lượng ethanol trên 99,7% | 1000ml /chai | Chai | 150
2 | Nước cất 2 lần | Nước cất 2 lần | Can/20 lít | Can | 15
3 | Tăm bông bệnh phẩm vô trùng | Lấy các loại bệnh phẩm khác nhau dùng trong xét nghiệm vi sinh. Tăm bông được chứa trong ống nhựa có cán gỗ chiều dài 180mm và đường kính 10mm. Chiều dài của que tăm bông là 70mm. Bịch 50 que vào bao riêng lẻ, hàn kín vô trùng từng que. | Bịch /50 cái | Cái | 6000
4 | Pipette pasture vô trùng | Dụng cụ hút mẫu vô trùng Pipette pasteur vô trùng, riêng lẻ | Bịch /100 cái | Cái | 3000
5 | Tube 5 ml vô trùng | Tube 5 ml có chia vạch, nắp màu xanh dương, vặn chặt, vô trùng đáy bằng. Thích hợp để lấy mẫu chạy ly tâm . | 50 tube/bao | Tube | 1500
6 | Giemsa | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm lam | Chai /100ml | Chai | 10
7 | Lamelle 22 x 22 mm | - Kích thước 22 x 22mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp/ 100 miếng | Hộp | 30
8 | Lam kính mờ góc 72m/h 7105 | Size 25,4 x 76,2mm, độ mỏng 1-1,2mm, làm bằng kính trong suốt, không bọt khí, không vết nứt | Hộp | Hộp 72 miếng | 500
9 | Ống nghiệm nhựa PS tiệt trùng 5ml có nắp có nhãn | - Kích thước 13x75mm. - Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Bịch 500 ống | Ống | 1200
10 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml không nắp, không nhãn | - Kích thước 13x75mm. - Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Bịch 500 ống | Ống | 5000
11 | Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml, có nắp | - Kích thước : chiều cao 60mm, đường kính 35mm. - Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Bịch 100 lọ | Lọ | 5000
12 | Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng 55 ml,có nắp | - Kích thước : chiều cao 60mm, đường kính 35mm. - Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Tiệt trùng bằng tia Gamma. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Bịch 100 lọ | Lọ | 2000
13 | Ống nghiệm lấy máu chân không 6 ml, chứa chất chống đông K3 EDTA | Ống nghiệm nhựa PET, kích thước 13 x 100 (mm), nắp nhựa màu tím có nút cao su bên trong. Chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt Dihydrate (EDTA K3) bên trong. Ống nghiệm đã được hút chân không để có thể rút chính xác thể tích mẫu. | 100 ỐNG/BỊCH | Ống | 1000
14 | Đầu tip có lọc 1250uL vô trùng | hộp 96 có phễu lọc. Dùng hút vô trùng một thể tích chính xác mầm cấy hay bệnh phẩm. Thích hợp cho xét nghiệm vi sinh hay sinh học phân tử. | Hộp /96 cái | Hộp | 30
15 | Ống nghiệm lưu mẫu nắp xoáy vặn trắng | Ống nghiệm nhựa, thể tích 1,8ml, có vạch thể tích trên thân ống, hệ thống nắp vặn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | 1000ỐNG/BỊCH | Ống | 1200
16 | Lọ nhựa đựng phân không có chất bảo quản, có nắp có nhãn | - Thể tích 50ml không tiệt trùng, có nắp vàng và có nhãn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Bịch 100 lọ | Lọ | 1000
17 | Đầu col trắng không khía | - Chất liệu: Nhựa PP. - Kích thước: 0-10ul | Gói 1000 cái | Cái | 3000
18 | Đầu col vàng khía | - Chất liệu: Nhựa PP. - Kích thước: 0-200ul | Gói 1000 cái | Cái | 4000
19 | Đầu col xanh khía | - Chất liệu: Nhựa PP. - Kích thước: 0-1000ul | Gói 1000 cái | Cái | 3000
20 | Que thử test nhanh FOB | Que thử xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để định tính máu ẩn trong phân ở người | 25 test/hộp | Test | 100
21 | Dầu soi kính | Dầu soi kính sử dụng trong quá trình soi lame | 500 ml/chai | Chai | 3
22 | Xylen | Xylen sử dụng trong quy trình xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học | Chai/500ml | Chai/500ml | 6
23 | Sample tips 300µl, (xanh, máy Dynex) | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm dùng cho máy xét nghiệm Elisa tự động DSX - DYNEX | 432 cái/Hộp (108 cái x 4 rack) | Hộp | 10
24 | Reagent tips 1300µl, (trắng, máy Dynex) | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm dùng cho máy xét nghiệm Elisa tự động DSX - DYNEX | 432 cái/Hộp (108 cái x 4 rack) | Hộp | 6
TỔNG CỘNG (I + II + III + IV): 92 KHOẢN