## Sheet1
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH PHƯỚC |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC |  | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
DANH MỤC
( Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /BVĐK - KD, ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước )
STT | Tên hàng hóa hoặc tương đương | Thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Đơn vị tính | Số lượng | Tồn 9/5
Phần 1: BĂNG CỐ ĐỊNH KHỚP, BĂNG CUỘN, BĂNG DÍNH
1 | Băng thun có keo | 6cm x 4.5m | Cuộn | 50
2 | Băng cuộn y tế | 0,09m x 2.5m | Cuộn | 35000
3 | Băng cố định kim luồn | 6cm x 7cm | Miếng | 5000
Phần 2: GẠC
4 | Gạc meche nội soi | 1.5x80x12 lớp | Miếng | 2000
5 | Gạc dẫn lưu | 1x200cm, 8 lớp | Miếng | 100
6 | Gạc dẫn lưu | 0.01mx3mx4 lớp | cuộn | 6100
Phần 3: VẬT LIỆU CẦM MÁU, ĐIỀU TRỊ CÁC VẾT THƯƠNG
7 | Sáp cầm máu xương 2.5gr | Vật liệu cầm máu các loại (sáp, bone, surgicel, merocel, spongostan, gelitacel, floseal heamostatic, liotit) | Miếng | 600
Phần 4: BƠM TIÊM, KIM TIÊM
8 | Bơm tiêm | 50ml (Dùng cho ăn) | Cái | 6000
9 | Bơm tiêm | 50 ml (dùng để tiêm sử dụng một lần) | Cái | 3000 | 1144
10 | Bơm tiêm cản quang | 190ml, 1 nòng dùng kèm theo máy Salient hoặc tương đương, (gồm 1 dây và 1 bơm) | Bộ | 500
11 | Kim chích máu | Có vỏ bảo vệ | Cái | 3000
12 | Kim nha | nha khoa | Cái | 200
13 | Kim chọc dò tủy sống | Các cỡ, các số | Cái/cây | 3200 | 803
14 | Kim gây tê đám rối thần kinh | 50mm | Cái/cây | 500
Phần 5: DÂY TRUYỀN, DÂY DẪN
15 | Dây nối bơm tiêm điện | dài ≥140cm | Cái/sợi | 7000 | 858
16 | Dây nối bơm tiêm điện | dây ≥75cm | Cái/sợi | 5000
17 | Dây thở oxy 2 nhánh | 13485 hoặc ISO 9001 | Cái | 6000 | 2419
18 | Dây truyền máu | Có kim | Sợi | 6000 | 716
Phần 6: ỐNG THÔNG, ỐNG DẪN LƯU, ỐNG HÚT, DÂY NỐI, CHẠC NỐI
19 | Nội khí quản hút trên khớp | Các loại, các cỡ | cái | 100
20 | Dây hút đàm nhớt | Các loại, các cỡ | Sợi | 3000 | 6645
21 | Cannula mở khí quản | Các loại, các cỡ | Cái | 150 | 7
22 | Ống thông pezzer hoặc tương đương | Các loại, các cỡ | Cái/sợi | 20
23 | Sonde Foley 3 nhánh | các số | cái | 1000 | 15
24 | Dây dẫn đường niệu quản màu đen | Dây dẫn đường niệu quản màu đen | Cái | 5
25 | Dây dẫn đường niệu quản sọc vàng | Dây dẫn đường niệu quản sọc vàng | Cái | 5
26 | Ống thông đường mật | Ống thông đường mật | Gói | 50
27 | Ống thông nelaton | các số | Sợi | 700 | 50
28 | Nội khí quản không bóng | các số | cái | 100 | 2
29 | Ống nội khí quản đường mũi | Các cỡ | cái | 300 | 80
30 | Ống, dây cho ăn | Các loại, các cỡ, tiệt trùng | Cái/bộ | 4000 | 890
31 | Ống (dây) rửa dạ dày | các loại, các cỡ | Bộ | 500
32 | Ống (dây) hút dịch phẩu thuật | Các cỡ, Dây sản xuất chất liệu nguyên sinh, ISO 13485 | Cái | 10000 | 2801
33 | Bộ hút đàm kín | Các loại | Bộ | 400
34 | Dây dẫn lưu ổ bụng | Sản xuất từ cao su thiên nhiên | cái | 500 | 236
35 | Ống dẫn lưu (drain) | Ống thông màng phổi các số dài 50cm, có cản quang, tiệt trùng | Cái | 200
36 | Khóa ba ngã không dây nối | Van 3 cánh, Nút chặn không có cổng tiêm | cái | 1000 | 804
37 | Khóa ba ngã có dây nối | dài 25cm | Cái | 7000 | 613
Phần 7: TÚI, LỌ, VẬT TƯ BAO GÓI KHÁC
38 | Túi nước tiểu | 2000 ml, có quai đeo | Cái | 9000 | 18
39 | Túi, bao gói tiệt trùng | Túi hấp tiệt trùng (ép dẹp) 10cm x 200m | Cuộn | 36
40 | Túi, bao gói tiệt trùng | Túi hấp tiệt trùng (ép dẹp) 15cm x 200m | Cuộn | 72
41 | Túi, bao gói tiệt trùng | Túi hấp tiệt trùng (ép dẹp) 20cm x 200m | Cuộn | 36
42 | Túi, bao gói tiệt trùng | Túi hấp tiệt trùng (ép dẹp) 35cm x 200m | Cuộn | 60
Phần 8: CATHERTER
43 | Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng | 1 catheter 2 nòng | cái | 300 | 120
44 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Bộ | 600 | 79
45 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Bộ | 500 | 71
Phần 9: VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ
46 | Mask oxy | Mặt nạ, dây,các cỡ, có túi, ko túi | Bộ | 2000 | 336
47 | Mask khí dung | Các cỡ | Bộ | 6000 | 1169
48 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ tự động sử dụng 1 lần theo phương pháp Longo | Dụng cụ cắt nối tự động trong kỹ thuật Longo | Bộ | 100
49 | Sonde Blackmore | các loại, các cỡ hoặc tương đương | Cái | 20
50 | Lọc vi khuẩn 3 chức năng | Lọc 3 chức năng ( Lọc khuẩn & giữ ẩm), có cổng đo CO2, lọc theo cơ chế tĩnh điện | Cái | 5000 | 4696
51 | Bộ dẫn truyền huyết động xâm lấn | Bộ dẫn truyền huyết động xâm lấn | Bộ | 100 | 25
52 | Bình dẫn lưu màng phổi | Bình dẫn lưu màng phổi | Cái | 50 | 12
53 | Dây máy thở HT50 | Dây máy thở HT51 | BỘ | 20
54 | Dây máy thở cho người lớn nylon | Dây máy thở cho người lớn nylon | Bộ | 300
55 | Dây ràng mặt nạ | Dây ràng mặt nạ | Sợi | 10
56 | Mặt nạ cipap | Mặt nạ cipap | cái | 10
57 | Co máy thở | Co máy thở | Cái | 400
58 | Bộ mở đường HĐXL | Bộ mở đường HĐXL | Bộ | 100
59 | Ống T | Ống T | Cái | 200
Phần 10:VẬT TƯ CHO CHẠY THẬN
60 | Dung dịch rửa, làm sạch máy nhân tạo acid Citric | Chất lỏng chứa: Axit Citric: 45%-55%, Axit lactic, Nước tinh khiết | lít | 3000
61 | Dung dịch rửa, khử trùng màng lọc nhân tạo | Peracetic acid 4%, Hydrogen Peroxide 26%, Acetic acid 10% | lít | 1000
62 | Dây lọc máu HDF online dùng cho máy Fresenius 5008 | Dây máu có chất liệu tương hợp tốt với máu và phản ứng độc tế bào thấp. Không cần dùng nước muối để mồi, bolus hay dịch truyền. Không có DEHP | Bộ | 1200
63 | Quả lọc máu HDF online dùng cho máy Fresenius 5008 | Hệ số siêu lọc: 55 | Quả | 1200
64 | Quả lọc nước siêu sạch sử dụng cho máy HDF online Fresenius 5008 | Diện tích màng : 2,2m² | Quả | 30
65 | Nước javen | chất lỏng chứa: Natri Hypoclorit | lít | 2000
Phần 11: CHỈ KHÂU CHROMIC
66 | Chỉ catgut 1/0 | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 1/0 chiều dài chỉ ≥75cm , kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm | tép | 1200
67 | Chỉ Chromic | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 4/0 chiều dài chỉ ≥75cm , kim tròn 1/2C, chiều dài kim 26mm | Tép | 1000
68 | Chỉ Chromic | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 5/0 chiều dài chỉ ≥75cm, kim tam giác 3/8C, chiều dài kim 13mm | Tép | 50
69 | Chỉ catgut 6/2 | Chỉ tan chậm tự nhiên số 2, dài 75cm, kim tròn 1/2C, dài 50mm | tép | 500 | 65
Phần 12: CHỈ KHÂU NYLON
70 | CHỈ NYLON 4.0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | TÉP | 1400
71 | Chỉ không tan nylon 5/0 | Chỉ phẫu thuật Sterilon 5/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 16mm | Tép | 300 | 1072
72 | Chỉ không tan nylon 6/0 | Chỉ phẫu thuật Sterilon 6/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 16mm | Tép | 300 | 37
73 | Chỉ khâu không tiêu | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0, dài 60cm, đầu tròn, 3/8C, | Tép | 24
74 | Chỉ khâu không tiêu | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn 3/8C, dài 10mm. | Tép | 24 | 9
Phần 13: CHỈ KHÂU SILK
75 | Chỉ caresonb số 1 (silk 4/1) | dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 24
76 | Chỉ Silk số 1 Kim tam giác | Chỉ không tan tự nhiên silk số 1, dài ≥75 cm, kim tam giác 1/2c, dài ≥36 mm. | Tép | 504 | 67
77 | Chỉ Silk 4 - 0 Kim tròn | Chỉ không tan tự nhiên số 4/0, dài ≥75 cm, kim tròn 3/8C, dài ≥13 mm. | Tép | 1620
Phần 14: CHỈ KHÂU CHO CÁC CHUYÊN KHOA
78 | Chỉ Nylon số 10/0, có kim | Chỉ Nylon số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang, dài 6 mm | sợi | 1000 | 34
Phần 15: DAO PHẪU THUẬT
79 | Lưỡi dao mỗ | Các cỡ, chất liệu thép không rỉ | Cái | 11000 | 2647
Phần 16:THỦY TINH THỂ MỀM ĐƠN TIÊU
80 | Thủy tinh thể mềm | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh. Thuỷ tinh thể lắp sẵn trong súng. Nhóm thuốc G7 -Đóng gói vô trùng. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE | Cái | 1000
Phần 17: HÓA CHẤT, VẬT TƯ MỔ MẮT
81 | Dung dịch nhuộm bao | Thuốc nhuộm bao Trypan Blue 0.06%.Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Lọ | 200
82 | Dao mổ mắt | Dao dùng để chọc tiền phòng, dao thẳng, góc 15°, vật liệu: lưỡi thép không gỉ. Được đóng gói vô trùng từng cái.Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE | Cái | 1000
83 | Dao mổ mắt | Dao mổ mắt chính 2.2mm/2.8mm/3.0mm/3.2mm. Tạo đường rạch giác mạc, vật liệu: lưỡi thép không gỉ, vát 2 mặt. Được đóng gói vô trùng từng cái.Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Cái | 1000
84 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật nhãn khoa | Dịch nhầy Hydroxypropyl methylcellulose 2%.Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Ống | 1000
Phần 18: VẬT TƯ DÙNG CHO LỌC MÁU
85 | Bộ quả lọc máu liên tục | Quả lọc, màng lọc máu và hệ thống dây dẫn đi kèm trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục các loại, các cỡ | Bộ | 80
86 | Bộ quả lọc máu liên tục có gắn heparin | Quả lọc, màng lọc máu và hệ thống dây dẫn đi kèm trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục các loại các cỡ | Bộ | 20
Phần 19: CHẤN THƯƠNG, CHỈNH HÌNH
87 | Dây cưa xương | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | sợi | 200 | 10
88 | Đai xương đòn | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 260
89 | Nẹp cổ cứng các số | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 60
90 | Đai cột sống | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 240
91 | Nẹp chống xoay bàn chân | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 240
92 | Nẹp vải cẳng chân | Chiều dài các cỡ, các số | Cái | 500
93 | Nẹp vải cẳng tay | Chiều dài các cỡ, các số | Cái | 500
94 | Nẹp đòn S, trái/ phải, | 6/ 8/ 10 lỗ, chất liệu tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | BỘ (Nẹp + vít) | 100
95 | Mũi khoan xương đường kính các loại | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 50
96 | Nẹp khoá xương đòn, móc xương đòn các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 50
97 | Nẹp khoá đầu trên xương cánh tay các loại các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 10
98 | Nẹp khoá đầu trên xương đùi trái, phải các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 10
99 | Nẹp khoá đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 10
100 | Nẹp lòng máng 1/3 các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 50
101 | Nẹp mắt xích các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 200
102 | Bộ nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay (đầu 4 Lỗ) ngoài khớp | Bộ nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay (đầu 4 Lỗ) ngoài khớp (Bao gồm nẹp và vít khoá), chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 20
103 | Bộ nẹp khóa đỡ mặt lòng đầu dưới xương quay (đầu 8 Lỗ) | Bộ nẹp khóa đỡ mặt lòng đầu dưới xương quay (đầu 8 Lỗ), (Bao gồm nẹp và vít khoá),chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 20
104 | Bộ nẹp khóa xương đòn chữ S | Bộ nẹp khóa xương đòn chữ S (Bao gồm nẹp và vít khoá) ,chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 200
105 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đòn (đầu ngoài) | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đòn, chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 134985 | 1 Bộ / gói | 50
106 | Bộ nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay có móc đỡ | Bộ nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay có móc đỡ,(Bao gồm nẹp và vít khoá) chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 10
107 | Bộ nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay không móc | Bộ Nẹp khóa mặt lưng đầu dưới xương cánh tay không móc đỡ , chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 10
108 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong | Bộ Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong, (Bao gồm nẹp và vít khoá), chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13493 | 1 Bộ / gói | 50
109 | Bộ nẹp khóa trước bên đầu dưới xương chày | Bộ Nẹp khóa trước bên đầu dưới xương chày 3.5 mm, chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 50
110 | Bộ nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ | Bộ nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ,(Bao gồm nẹp và vít khoá) chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 30
111 | Bộ nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác | Bộ nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác (Bao gồm nẹp và vít khoá), chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 30
112 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi, (Bao gồm nẹp và vít khoá), chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 50
113 | Bộ nẹp khóa bản rộng | Bộ nẹp khóa bản rộng (Bao gồm nẹp và vít khoá), chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 10
114 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi (Bao gồm nẹp và vít khoá) chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 50
115 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài (Bao gồm nẹp và vít khoá) chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 60
116 | Bộ nẹp khóa bản hẹp | Bộ nẹp khóa bản hẹp (Bao gồm nẹp và vít khoá), chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | 1 Bộ / gói | 40
117 | Vít chốt ngang | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 1000
118 | Vít khoá 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 500
119 | Vít khoá 4.5, 5.0 các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 500
120 | Vít khoá 6.5 các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 100
121 | Vít khoá 7.5 các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 20
122 | Vít xương cứng đường kính 3.5, các loại | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 4500
123 | Vít xương cứng đường kính 4.5mm các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 400
124 | Vít xốp đường kính 6.5, ren 32 các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 500
125 | Vít xốp 4.0mm | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 150
126 | Đinh nội tuỷ các cỡ số (Đinh sign có chốt) | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 250
127 | Đinh kít ne đường kính các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 1000
128 | Chỉ thép mềm các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cuộn | 150
129 | Mũi khoan xương 3.5 | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 100
130 | Nẹp khoá đầu dưới xương chày trái, phải các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 10
131 | Nẹp khoá đầu trên xương chày trái, phải các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 10
132 | Nẹp xương bản nhỏ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 100
133 | Nẹp xương bản hẹp | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 10
134 | Nẹp xương hình chữ T | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 50
135 | Đinh Steiman | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 100
136 | Vít cố định dây chằng chéo Tự tiêu các loại, các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 10
137 | Vít treo gân XO Button các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 10
138 | Vít neo dây chằng điều chỉnh độ dài | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 10
139 | Chỉ siêu bền | Chỉ siêu bền | Sợi | 5
140 | Lưỡi bào khớp các loại, các cỡ | chiều dài các cỡ, chất liệu thép không gỉ hoặc tianium hoặc tương đương. ISO 13485 | Cái | 30
141 | Dây dẫn nước trong nội soi | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy | Cái | 30
142 | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio (các loại ) | Vật tư cấy ghép dùng trong trong phẫu thuật cố định cột sống lưng/ngực | Cái | 30
Phần 20: GIẤY
143 | Giấy điện tim 3 cần | 63 mm x30m | Cuộn | 1000
144 | Giấy monitor sản khoa | 150mm x 90mm x 300sh | Xấp | 300
145 | Giấy in máy điện tim 6 cần | kích thước 110 x 140x 200 | xấp | 1000 | 100
146 | Giấy PH |  | Xấp | 10
Phần 21: VẬT TƯ DỤNG CỤ Y TẾ KHÁC
147 | Bộ bóp bóng sơ sinh | Bộ bóp bóng sơ sinh | Bộ | 5
148 | Đất sét | Đất sét | cục | 5
149 | vòng đeo tay | chiều dài các loại, các cỡ | cái | 5000
150 | Vòng tránh thai | Dụng cụ vô trùng đặt vào tử cung để tránh thai | cái | 240
151 | Ống Hematocirid | Bằng thuỷ tinh, trắng trong. Tiêu chuẩn ISO 13485 | ống | 10
152 | Băng keo y tế tích hợp Chlohexidine | Các cỡ | Miếng | 2400
153 | Bao cao su | Các cỡ | Cái | 3000 | 1440
154 | Bóp bóng gây mê | Các cỡ | Cái | 600
155 | Đè lưỡi gỗ | Đè lưỡi gỗ | Cái | 6000
156 | Tạp dề | (80x120)cm | Cái | 3000
157 | Tấm trải nilon tiệt trùng | Kích thước 100cm x 130cm | Cái | 6000
158 | Tấm lót 40x60cm | Tấm lót 40x60cm | tấm | 33000
159 | Kẹp rốn | ISO 13485 | Cái | 8000 | 1269
160 | Gel bôi trơn K.Y hoặc Tương đương | ISO 13485 hoặc ISO 9001 | Tube | 300
161 | Nón giấy phẩu thuật tiệt trùng | ISO 13485 hoặc ISO 9001 | Cái | 40000
162 | Giày phẫu thuật | Làm từ vải không dệt | Đôi | 31000
163 | Dây garô | ISO 13485 hoặc ISO 9001 | Sợi | 200
164 | Băng keo chỉ thị nhiệt dùng cho lò hấp tiệt khuẩn hơi nước | 19mm x 50m | Cuộn | 120 | 50
165 | Bao áo camera tiệt trùng | Gói/ 1 cái, ISO 13485 hoặc 9001 | Gói | 5000
166 | Bộ dây dẫn lưu màng phổi (Tiệt trùng) | có nòng | Bộ | 200
167 | Bộ đồ đón bé chào đời | Áo, mũ, tã, bao tay, bao chân, khăn, tấm lót, kẹp rốn, vong tay me, bé ISO 13485 hoặc 9001 | Bộ | 6000
168 | Clip mạch máu cỡ trung bình lớn bằng Titanium | Clip mạch máu cỡ trung bình lớn bằng Titanium | Cái | 200
169 | Clip mạch máu Titan cỡ L | Kẹp clip được làm từ Titanium. | Cái | 200
170 | Điện cực tim (pas điện cực) | Gel dẫn điện kết dính, chống thấm nước, chống mồ hôi. | Cái | 7500
171 | Ly giấy | Ly giấy | Cái | 3000
172 | Nhiệt kế | Thủy tinh, thang độ 0 - 100 độ C | Cái | 400
173 | Nút chặn đuôi kim luồn | có cổng bơm thuốc, tiệt trùng E.O | Cái | 1000
174 | Than hoạt tính | Than hoạt tính | Kg | 80
175 | Giấy y tế | 40cm x 25cm hoặc 40cm x 50cm. Gói 1kg. | Gói | 500
Phần 22: KHỚP NHÂN TẠO
176 | Khớp háng toàn phần không xi măng Trilogy - ML | 1. Cuống xương đùi (Stem) - Vật liệu : Tivanium Ti-6Al-4V Alloy-Porous Plasma Spray. - Cổ côn 12/14 - Kích cỡ chuôi (Stem Size) : các size - Chiều dài chuôi (Stem Length) : các size 2. Chỏm xương đùi (femoral head) : - Vật liệu : Cobalt-Chrome (Zimaloy) Alloy. - Đường kính đầu (head) : 22( -2, 0, +3)mm 28 (0, ±3.5, +7, +10.5) mm 3. Ổ cối (Shell) - Vật liệu :Tivanium Alloy dạng sợi, với cấu trúc tăng khoảng trống (diện tiếp xúc). - Kích cỡ : 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm. 4. Lớp đệm (Liner) : - Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMWPE)). - Đường kính trong : 28, 32 mm. - Đường kính ngoài : 48 – 70 mm với mỗi bước tăng 2 mm, riêng 50,52, 54mm, chung 1 cỡ | Cái | 10
177 | Khớp háng toàn phần không xi măng, góc cổ thân chuôi 130 độ, chuôi phủ calcium phosphate (CaP) HX, LCU-CombiCup, Ceramic on Ceramic | Cuống xương đùi LCU bên ngoài phủ toàn thân chuôi lớp HX ® (điện hóa calcium phosphate phủ ngoài dày 15µm), bên trong là hợp kim titanium Ti6Al4V, có trợ cụ cho lối mổ DAA ít xâm lấn, chuôi dạng thẳng, có các rãnh dọc, rãnh ngang chống lún, chống xoay; bờ cạnh vuông, tiết diện hình chữ nhật/hình thang giúp cố định vững chắc, bảo tồn xương vùng mấu chuyển, tương thích giải phẫu học, đầu chuôi dạng Taper: 12/14 mm, được đánh bóng đầu chuôi, góc cổ thân chuôi:130 độ, có các cỡ/chiều dài 8/115mm, 9/130mm, 10/140mm, 11/145mm, 12/150mm, 13/155mm, 14/160mm, 15/165mm, 16/170mm, 18/180mm, 20/190mm. Đầu xương đùi bằng ceramic kích cỡ 28(-3.5,0,+3.5), 32(-4,0,+4),36(-4,0,+4)mm. Lớp đệm BIOLOX delta ceramic, có chốt định tâm, kích cỡ small/ 32mm, medium/ 36mm, large/ 36mm. Ổ cối COMBICUP loại press fit làm bằng hợp kim titanium Ti6Al4V kết hợp lớp cấu trúc tổ ong dày 170µm và được phủ ngoài cùng với lớp HA dày 60µm, kích cỡ từ 46 đến 58 mm, mỗi bước tăng 2mm, hỗ trợ 3 lỗ bắt vít, ở giữa có lỗ tương ứng với lớp đệm. Kích cỡ insert tương ứng: 46,48mm/ small, 50,52mm/ medium, 54,56,58mm/ large | Bộ | 10
178 | Khớp háng bán phần Bipolar không xi măng, chuôi phủ HA đầu gần/toàn phần | - Cuống xương đùi: Cuống khớp Actiania/EcoFit® Mặt trong: Cấu tạo bằng hợp kim implatan® Titan TiAl6V4-forged alloy phủ tổ ong 60% bề mặt 330 - 390µm tăng độ vặn xoắn, độ đàn hồi elasticity 3GPa. Mặt ngoài: Phủ implaFix HA toàn phần/đầu gần 155± 30µm theo tiêu chuẩn ISO 13779 - 2, cấu trúc rãnh ngang- dọc đầu xa chống lún- chống trật, góc cổ thân 133-135-138 độ, cổ chuôi 12/14mm, kích cỡ: 8-20 (tương ứng với chiều dài từ 115-190mm).Rộng trên A/P 26,7mm-M/L 13,3mm, cuối thân A/P 5,5-M/L 7mm, offset 38,5-44,5 - Chỏm:vật liệu implavit® CoCrMo, hình cầu, đường kính 22(-3.5-0-3.5)//28(-4-0-4)mm, cổ đầu 12/14, kích cỡ S - XL. - Đầu Bipolar: bên ngoài CoCrMo 24 - 30% chromium chống ăn mòn, bên trong bằng nhựa cao phân tử UHMWPE siêu bền với bức xạ 75± kGy tiêu chuẩn ISO 5834-2, đường kính ngoài từ 38-60mm, đường kính trong 22/28 mm. - Miếng dán offside 28x45 (G7 | Bộ | 30
179 | Khớp háng toàn phần chuyển động đôi không xi măng loại QUATTRO PnP | 1.Chuôi xương đùi: Góc cổ chuôi 135 độ. Vật liệu : hợp kim Titanium 6 - Aluminium 4 - Vanadium (TA6V Alloy) theo tiêu chuẩn ISO 5832-3, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium (T40) và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14 5040', hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích cỡ: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. 2. Ổ cối: Bề mặt ngoài có 2 lớp, áp lực chân không: lớp bên dưới phủ bột titanium, lớp bên trên phủ lớp hydroxyapatite toàn phần, vành ngoài có 6 đinh cố định chống xoay; đỉnh ổ cối có 4 đinh chống lật và xoay. Bề mặt bên trong được đánh bóng cao. Vật liệu: Hợp kim Cobalt - Chrome - molybdenum. Kích cỡ: 44-60 mm với bước tăng 2 mm. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 3. Lớp đệm: bằng UHMW-PE. Lớp đệm xoay kép kết hợp với chỏm Ceralepine TM alumina ceramic có đk 28mm, size: 48-60mm, với bước tăng 2mm. Đặc biệt sử dụng 1 số trợ cụ tiệt trùng sẵn bằng tian gamma sử dụng 1 lần: 1 thử size ổ cối; 3 thử size lớp đệm; 1 hướng dẫn liên kết/ đầu của cây đì; 1 đầu giảm áp /cây đì; 1 cây định hướng | Bộ | 20
Phần 23: VẬT TƯ DÙNG TRONG CỘT SỐNG, VẬT TƯ GHÉP SỌ VÀ CÁC VẬT TƯ Y TẾ KHÁC
180 | Lưới titan vá sọ | kích thước 100x100x0,6 mm | Miếng | 5
181 | Lưới titan vá sọ | kích thước 120x120x0,6 mm | Miếng | 5
182 | Lưới titan vá sọ | kích thước150x150x0,6 mm | Miếng | 5
183 | Vít vá sọ | 2,0x6mm bằng titan | Cái | 200
184 | Nẹp dọc cứng | Đường kính 5.5mm, dài 50cm | Cái | 20
185 | Nẹp nối ngang cột sống lưng | các cỡ | Cái | 10
186 | Vít đa trục cánh ren ngược, | các cỡ | Cái | 40
187 | Vít đa trục rỗng nòng, cánh ren ngược, | Các cỡ, đường kính 5.5 -> 7.5mm, dài 35 -> 50mm | Cái | 40
188 | Vít khóa trong tự ngắt, cánh ren ngược | các cỡ | Cái | 80
189 | Bột ZnO (Vật liệu trám răng) | Bột ZnO (Vật liệu trám răng) | Bịch | 20
190 | Côn răng chính dùng trong nha khoa các loại | Côn răng chính dùng trong nha khoa các loại | Hộp | 30
191 | Côn răng phụ dùng trong nha khoa các loại | Côn răng phụ dùng trong nha khoa các loại | Hộp | 40
192 | Đai trám răng | Đai trám răng | Hộp | 2
193 | Đĩa đánh bóng Softlex | Đĩa đánh bóng Softlex | Gói | 20
194 | Eugenol (Vật liệu trám răng) hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc 9001 | Lọ | 10
195 | Fuji 2 (Vật liệu trám răng ) hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc 9001 | Hộp | 10
196 | Fuji 7 (Vật liệu trám răng) hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc 9001 | Hộp | 10
197 | Fuji 9 (Vật liệu trám răng) hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc 9001 | Hộp | 10
198 | Hộp ốp ống tuỷ | Hộp ốp ống tuỷ | Hộp | 8
199 | Keo dán Nano | ISO 13485 hoặc 9001 | Cái | 8
200 | Kim đưa chất hàn răng vào ống tủy | các loại | Cây | 8
201 | Kim Reameis số 10-80 | Kim Reameis số 10-80 | Hộp | 20
202 | Kim Reameis số 8 | Kim Reameis số 8 | Hộp | 4
203 | Mũi khoan endo Z hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc 9001 | Mũi | 30
204 | Mũi enhance hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc 9001 | Cây | 10
205 | Mũi khoan các cỡ | Mũi khoan các cỡ | Mũi | 100
206 | Trâm gai Việt nam các loại | các loại | Vĩ | 40
207 | Vật liệu hàn răng llis các loại ( Denfill ) | các loại | Tuýp | 20
208 | Vật liệu ốp ống tuỷ IPS Ceramic Etching Gel | Vật liệu ốp ống tuỷ IPS Ceramic Etching Gel | Hộp | 5
209 | Vật liệu trám răng Tetric N - Ceram các loại | Keo dán đa năng | Chai | 8
210 | Xi măng hàn răng Ceivitron | Xi măng hàn răng Ceivitron | Lọ | 20
Tộng cộng: 210 khoản